## Образац понуде
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Електроматеријал
Понуђач:_______________________________________________________
р.бр. | опис | јед.мере | јединична цена без ПДВ | јединична цена са ПДВ | количина | цена по позицији без ПДВ | цена по позицији са ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I КАБЛОВИ
1 | Каблови PPY
| 3х1,5 mm2 | m |  | 0 | 80 | 0 | 0
| 3х2,5 mm2 | m |  | 0 | 80 | 0 | 0
2 | Каблови PPY
| 5х1,5 mm2 | m |  | 0 | 80 | 0 | 0
| 5x2,5 mm2 | m |  | 0 | 80 | 0 | 0
3 | Kablovi PPJ
| 2x0,75 mm2 | m |  | 0 | 40 | 0 | 0
| 3х0,75 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 3х1,5 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 3х2,5 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
4 | Каблови PPJ
| 5х0,75mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 5х1,5 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 5х2,5 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 5х4 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
5 | Мрежни UTP кабал за рачунаре
| категорија 6 | m |  | 0 | 150 | 0 | 0
| конектор за UTP кабал | ком |  | 0 | 80 | 0 | 0
6 | PVC жица (PF) лицна
| 0,5 mm2 | m |  | 0 | 40 | 0 | 0
| 1,5 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 2,5 mm2 | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 4 mm2 | m |  | 0 | 40 | 0 | 0
7 | Лицнаста жица
| 2x0,75 mm2 pljosnata | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 2x0,75 mm2 okrugla | m |  | 0 | 60 | 0 | 0
8 | Силикон жица (PS) лицна
| 1,5 mm2 | m |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 2,5 mm2 | m |  | 0 | 30 | 0 | 0
9 | Уводнице за каблове
| PG 9 | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
| PG11 | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
| PG13 | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
| PG16 | ком |  | 0 | 50 | 0 | 0
| PG21 | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
10 | Бужир цев,PVC лаки
| Ø =11 mm | m |  | 0 | 50 | 0 | 0
| Ø =13 mm | m |  | 0 | 50 | 0 | 0
| Ø =16 mm | m |  | 0 | 50 | 0 | 0
11 | PVC обујмице за каблове
| (8-18) mm | m |  | 0 | 150 | 0 | 0
| (18-32) mm | m |  | 0 | 120 | 0 | 0
12 | Разводне кутије OG (PVC, квадратна са назначеним уводницама, без навоја)
| 90x90x52 | kom |  | 0 | 30 | 0 | 0
13 | Термоскупљајући бужир
| 5 mm | m |  | 0 | 5 | 0 | 0
| 10 mm | m |  | 0 | 4 | 0 | 0
| 15 mm | m |  | 0 | 3 | 0 | 0
14 | Продужни каблса прекидачем
| Продужни кабл 5m–3 прикључка | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
| Продужни кабл 5m–6 прикључака | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
| Продужни кабл 3m–3 прикључка | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
| Продужни кабл 3m–6 прикључака | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
| Куплунг спојка шуко- индустријска | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
II OСИГУРАЧИ И КЛЕМЕ
1 | Осигурачи, умеци обични |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6A | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 10A | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 16A | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 25A | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
2 | Осигурачи, „мини“ умеци
| 6A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 10A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 16A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 25A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
3 | Капе осигурача 25A | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
4 | Контакт завртњи осигурача
| 6A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 10A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 16A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 20A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 25A | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
5 | Аутоматски осигурачи – Прекидна моћ 6kA (према стандарду IEC/EN 60898-1 или одговарајућем). Температурни опсег -25°C do 70°C
| 6A | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
| 10A | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
| 16 A | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
| 25A | ком |  | 0 | 40 | 0 | 0
6 | Шина за аутомаске осигураче | m |  | 0 | 20 | 0 | 0
7 | Стаклени осигурачи
| F 2A 5x20 mm | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| F 3,1A 5x20 mm | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| F 6,3A 5x20 mm | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
8 | Ножасти осигурачи
| 36A | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 50A | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 63A | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 100A | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 125A | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
| 160A | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
9 | Постоља за ножасте осигураче PK100 | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
10 | VS редне стезаљке
| 2,5 mm2 | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 4 mm2 | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 6 mm2 | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 10 mm2 | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 16 mm2 | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
11 | Клема за прикључке
| - нуле у орманима | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
| - уземљења у орманима | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
12 | Крајње плочице
| KP 16 PA | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| KP 4 PA | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
13 | Плочица за причвршћивање PKPA | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
14 | Редне стезаљке (лустер клеме)
| 2,5 mm2 | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
| 4 mm2 | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
| 6 mm2 | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
| 10 mm2 | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
| 25 mm2 | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
15 | Буксне женске за навлачење 2.5 mm2 | ком |  | 0 | 150 | 0 | 0
III ПРЕКИДАЧИ, КОНТАКТОРИ,РЕЛЕЈИ
1 | Прекидач обичан, за расвету, OG | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
2 | Прекидач серијски, за расвету, OG | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
3 | Шуко прикључница, монофазна, OG | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
4 | Шуко прикључница, монофазна, у зид | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
5 | Шуко прикључница, трофазна, OG | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
6 | Шуко утикач, монофазни (виљушка) | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
7 | Шуко утикач, трофазни (виљушка) | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
8 | Гребенасти прекидач уградни
| 0,1 10A (монофазни) | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| 1,02 10A (монофазни) | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 0,1 16A (монофазни) | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 0,1 25A (трофазни) | ком |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 0,1 40A (трофазни) | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
| 0,1 63A (трофазни) | ком |  | 0 | 2 | 0 | 0
9 | Контактори (склопке) за уградњу на шину Siеmens, Schneider и сл. Контактори за уградњу на DIN шину, напона шпулне 220-230V AC, трополни (3P), са интегрисаним 1NO+1NC помоћним контактором. Контактори морају испуњавати захтеве стандарда IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, као и стандарда IEC/EN 60695-2-1 (отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајућих
| CN10/220V | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| CN16/220V | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| CN25/220V | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
| CN40/220V | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
| CN63/220V | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
| 3P 12A 230V AC | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| 3P 25A 230V AC | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| 3P 38A 230V AC | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
| 3P 65A 230V AC | ком |  | 0 | 2 | 0 | 0
10 | Биметалне заштите, компатибилне са контакторима Биметалне заштите морају испуњавати захтеве стандарда IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, као и стандарда IEC/EN 60695-2-1 (отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајућих.
| 0,6-1A | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| 1-1,6A | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| 1,6-2,5A | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| 2,5-4A | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
| 4-6A | ком |  | 0 | 5 | 0 | 0
| 6-10A | ком |  | 0 | 5 | 0 | 0
| 10-16A | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
| 16-25A | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
11 | Прекидачи “KIP” 250V/6A | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
12 | Помоћни релеј са постољем
| PR59C, 220V~ | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
| PR59C, 24V~ | ком |  | 0 | 8 | 0 | 0
13 | Релеј присутности фаза RPF 3x380V | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
14 | Временски релеј TRE 220V, 0-10 сек. | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
15 | Релеј помоћни | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
16 | Релеј минијатурни | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
17 | Подножје за релеј (минијатурни) | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
18 | Модул RC 110-240 | ком |  | 0 | 3 | 0 | 0
IV ТАЈМЕРИ
1 | Тајмери 24h, 220V/6A, резервни ход 181h min.(прекидач три положаја:on,off, auto.)
| на шину, механички | ком |  | 0 | 6 | 0 | 0
V РАСВЕТА И БАТЕРИЈЕ
1 | Грла за сијалице E27, керамичка | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | LED сијалице грло E27, температура светлости: 4000-4500 K, животни век: 20.000-30.000 сати, јачина светлости: најмање 80 Lumen/W
| 9-11W | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 13-15W | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | Панел уградни LED, 600х600, температура светлости: 4000-4500 K, животни век ≥ 30.000 сати, јачина светлости: најмање 80 Lumen/W
| 36-40W | ком |  | 0 | 25 | 0 | 0
4 | Панел надградни LED, квадратни или округли, температура светлости: 4000-4500 K, животни век ≥ 30.000 сати, јачина светлости: најмање 80 Lumen/W
| 18-20W | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 22-24W | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | LED цеви, Контакти на оба краја, грло G 13, температура светлости: 4000-5000K, животни век ≥ 30.000 сати, јачина светлости: најмање 80 Lumen/W
| 9W - 600mm | ком |  | 0 | 50 | 0 | 0
| 18W - 1200mm | ком |  | 0 | 30 | 0 | 0
| 24W - 1500mm | ком |  | 0 | 50 | 0 | 0
6 | Сигн. сијалица
| 48-60V/2W “Osram” BA9s | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
| 24V/2W BA9s | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
| 220V/3W BA9s | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
| 24V/2W E-10 | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
| 220V/3W E-10 | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
7 | Стартери за флуо цеви
| 4-22W | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 4-65W | ком |  | 0 | 15 | 0 | 0
8 | Пригушнице за флуо цеви
| 18W | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
| 36W | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
| 58W | ком |  | 0 | 4 | 0 | 0
9 | Рефлектор, LED SMD, температура светлости: 6000K(±5%), IP 65, животни век ≥ 40.000 сати
| 50 W Lumen 5000lm (±5%), | ком |  | 0 | 2 | 0 | 0
| 100 W Lumen 10000lm (±5%), | ком |  | 0 | 2 | 0 | 0
| 100 W Lumen 15000lm (±5%), | ком |  | 0 | 2 | 0 | 0
10 | Батерије за мерне инструменте и батер-лампе-алкалне
| 1,5V R3 | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 1,5V R6 | ком |  | 0 | 60 | 0 | 0
| 1.5V R20 | ком |  | 0 | 25 | 0 | 0
| 9V | ком |  | 0 | 10 | 0 | 0
11 | Батериске лампе LED димензије 100х50х25mm (±5%),
| јачина светлости ≥ 90 Lumen | ком |  | 0 | 12 | 0 | 0
VI ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛL
1 | Грејач за бојлер | ком |  | 0 | 2 | 0 | 0
| Дихтунг бојлера | ком |  | 0 | 2 | 0 | 0
2 | PVC vezice 200 mm | ком |  | 0 | 200 | 0 | 0
| PVC vezice 100 mm | ком |  | 0 | 200 | 0 | 0
3 | Izolir traka PVC | ком |  | 0 | 20 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ
0
ПДВ
| Место:_____________________ |  |  |  | Потпис понуђача:
| Датум:_____________________ |  |  |  | ________________________________
мп
Упутство како се попуњава образац понуде:
Као помоћни алат упућен је и интернет страни наручиоца је постављен Excel документ: Образац понуде који уз унос јединичних цена рачуна све вредности које је неопходно унети у Образац понудe. Попуњавати искључиво само затамљене ћелије из колоне 4 – јединичне цене.
При уносу користити искључиво нумеричку тастатуру.
Понуђачи су дужни да документ одштампају), овере и потпишу на местима за то предвиђеним.